## 电子天平
美国奥豪斯2016年电子天平价目表
系列名称 | 货号 | 型号 | 量程 | 可读性 | 列表价
EX系列微量天平 | 30139520 | EX125DZH | 52g/120g | 0.01mg/0.1mg | 26316
| 30139521 | EX125ZH | 120g | 0.01mg | 33354
| 30139522 | EX225DZH | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg | 34272
| 30139523 | EX225DZH/AD | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg | 50184
| 30139524 | EX225ZH/AD | 220g | 0.01mg | 73542
EX系列分析天平(内校) | 83021245 | EX124ZH | 120g | 0.1mg | 19954
| 83021246 | EX224ZH | 220g | 0.1mg | 21069
| 83021247 | EX324ZH | 320g | 0.1mg | 22183
EX系列精密天平(内校) | 83021249 | EX223ZH | 220g | 0.001g | 17725
| 83021250 | EX423ZH | 420g | 0.001g | 19954
| 83021252 | EX623ZH | 620g | 0.001g | 23298
| 83021254 | EX1103ZH | 1100g | 0.001g | 25528
| 83021256 | EX2202ZH | 2200g | 0.01g | 17725
| 83021257 | EX4202ZH | 4200g | 0.01g | 19954
| 83021258 | EX6202ZH | 6200g | 0.01g | 23298
| 83021259 | EX6201ZH | 6200g | 0.1g | 17725
| 83021260 | EX10202ZH | 10200g | 0.01g | 24413
| 83021261 | EX10201ZH | 10200g | 0.1g | 22183
EX系列分析天平(内校) （自动风罩门） | 30066355 | EX124 /AD | 120g | 0.1mg | 21275
| 30066357 | EX224 /AD | 220g | 0.1mg | 22400
| 30066360 | EX324 /AD | 320g | 0.1mg | 23482
EX系列精密天平(外校) | 30067785 | EX223ZH/E | 220g | 0.001g | 16859
| 30067786 | EX423ZH/E | 420g | 0.001g | 19023
| 30067787 | EX2202ZH/E | 2200g | 0.01g | 16859
| 30067788 | EX4202ZH/E | 4200g | 0.01g | 18959
| 30067789 | EX6202ZH/E | 6200g | 0.01g | 22270
| 30067800 | EX6201ZH/E | 6200g | 0.1g | 16859
EX系列大量程工业天平 | 30057106 | EX12001ZH | 12kg | 0.1g | 23373
| 30057110 | EX24001ZH | 24kg | 0.1g | 26728
| 30057114 | EX35001ZH | 35kg | 0.1g | 29001
AX系列天平(内校) | 30100640 | AX124ZH | 120g | 0.1mg | 13868
| 30100642 | AX224ZH | 220g | 0.1mg | 15549
| 30100644 | AX324ZH | 320g | 0.1mg | 18070
| 30100645 | AX223ZH | 220g | 1mg | 10359
| 30100647 | AX423ZH | 420g | 1mg | 11767
| 30100649 | AX523ZH | 520g | 1mg | 14498
| 30100690 | AX622ZH | 620g | 0.01g | 9245
| 30100651 | AX1502ZH | 1500g | 0.01g | 9749
| 30100653 | AX2202ZH | 2200g | 0.01g | 10905
| 30100655 | AX4202ZH | 4200g | 0.01g | 12817
| 30100657 | AX5202ZH | 5200g | 0.01g | 15549
| 30100692 | AX4201ZH | 4200g | 0.1g | 9666
| 30100658 | AX8201ZH | 8200g | 0.1g | 10695
AX系列天平(外校) | 30100641 | AX124ZH/E | 120g | 0.1mg | 10380
| 30100643 | AX224ZH/E | 220g | 0.1mg | 11767
| 30100646 | AX223ZH/E | 220g | 1mg | 7438
| 30100648 | AX423ZH/E | 420g | 1mg | 9749
| 30100650 | AX523ZH/E | 520g | 1mg | 12397
| 30100691 | AX622ZH/E | 620g | 0.01g | 6934
| 30100652 | AX1502ZH/E | 1500g | 0.01g | 8278
| 30100654 | AX2202ZH/E | 2200g | 0.01g | 8615
| 30100656 | AX4202ZH/E | 4200g | 0.01g | 10485
| 30100692 | AX4201ZH/E | 4200g | 0.1g | 6934
| 30100659 | AX8201ZH/E | 8200g | 0.1g | 7249
AR系列分析天平 | 80252770 | AR64CN | 65g | 0.1mg | 8300
| 80252771 | AR124CN | 120g | 0.1mg | 8867
| 80252773 | AR224CN | 220g | 0.1mg | 10002
AR系列精密天平 | 80252772 | AR153CN | 151g | 1mg | 5453
| 80252774 | AR223CN | 220g | 1mg | 5905
| 80252775 | AR323CN | 320g | 1mg | 6714
| 80252776 | AR423CN | 420g | 1mg | 7386
| 80252777 | AR423DCN | 100g/420g | 0.001g/0.01g | 7166
| 80252778 | AR522CN | 520g | 0.01g | 5453
| 80252779 | AR1502CN | 1520g | 0.01g | 6819
| 80252780 | AR2202CN | 2200g | 0.01g | 7386
| 80252781 | AR3202CN | 3200g | 0.01g | 8068
| 80252782 | AR4202CN | 4200g | 0.01g | 8636
| 80252783 | AR4202DCN | 1000g/4200g | 0.01g/0.1g | 7386
| 80252784 | AR4201CN | 4200g | 0.1g | 5800
CP系列分析天平 | 83020100 | CP64 | 65g | 0.1mg | 7241
| 83020101 | CP114 | 110g | 0.1mg | 7571
| 83020102 | CP214 | 210g | 0.1mg | 8807
CP系列精密天平 | 83020103 | CP153 | 151g | 0.001g | 4800
| 83020104 | CP213 | 210g | 0.001g | 5243
| 83020105 | CP313 | 310g | 0.001g | 5912
| 83020106 | CP413 | 410g | 0.001g | 6798
| 30090922 | CP513 | 510g | 0.001g | 7000
| 83020107 | CP512 | 510g | 0.01g | 4800
| 83020108 | CP1502 | 1510g | 0.01g | 6015
| 83020109 | CP2102 | 2100g | 0.01g | 6458
| 83020110 | CP3102 | 3100g | 0.01g | 7128
| 83020111 | CP4102 | 4100g | 0.01g | 7797
CP系列分析天平(内校) | 83020060 | CP64C | 65g | 0.1mg | 9692
| 83020816 | CP124C | 120g | 0.1mg | 10362
| 83020817 | CP224C | 220g | 0.1mg | 11031
CP系列精密天平(内校) | 83020063 | CP153C | 151g | 0.001g | 7797
| 83020818 | CP223C | 220g | 0.001g | 8467
| 83020819 | CP323C | 320g | 0.001g | 9136
| 83020820 | CP423C | 420g | 0.001g | 9806
| 30090923 | CP523C | 520g | 0.001g | 10100
| 83020821 | CP522C | 520g | 0.01g | 6911
| 83020068 | CP1502C | 1510g | 0.01g | 7468
| 83020822 | CP2202C | 2200g | 0.01g | 8024
| 83020823 | CP3202C | 3200g | 0.01g | 8580
| 83020824 | CP4202C | 4200g | 0.01g | 9136
SE系列便携式天平 | 80251720 | SE202F | 200g | 0.01g | 906
| 80251721 | SE402F | 400g | 0.01g | 1051
| 80251722 | SE602F | 600g | 0.01g | 1318
| 80251723 | SE601F | 600g | 0.1g | 814
| 80251724 | SE1501F | 1500g | 0.1g | 855
| 80251725 | SE2001F | 2000g | 0.1g | 876
| 80251726 | SE3001F | 3000g | 0.1g | 906
| 80251727 | SE6001F | 6000g | 0.1g | 1112
| 80251728 | SE6000F停产 | 6000g | 1g | 680
SPS系列便携式天平 | 83999961 | SPS202F | 200g | 0.01g | 2163
| 83999960 | SPS402F | 400g | 0.01g | 2678
| 83999959 | SPS401F | 400g | 0.1g | 1339
| 83999958 | SPS601F | 600g | 0.1g | 1442
| 83999957 | SPS2001F | 2000g | 0.1g | 1648
| 83999956 | SPS4001F | 4000g | 0.1g | 1957
| 83999955 | SPS6000F | 6000g | 1g | 1751
NAVIGATOR系列 便携式天平 | 83032334 | NV212B | 210g | 0.01g | 886
| 83032310 | NVL511B | 510g | 0.1g | 700
| 83032314 | NVL1101B | 1100g | 0.1g | 762
| 83032318 | NVL2101B | 2100g | 0.1g | 855
| 83032322 | NVL5100B | 5000g | 1g | 700
| 83032326 | NVL10000B | 10kg | 1g | 906
| 83032330 | NVL20000B | 20kg | 1g | 1009
| 83032065 | NVT1601B/3 | 1600g | 0.1g | 979
| 83032069 | NVT3201B/3 | 3200g | 0.2g | 979
| 83032077 | NVT10000B/3 | 10kg | 1g | 1082
| 83032081 | NVT16000B/3 | 16kg | 1g | 1133
珠宝天平 | 83020113 | CPJ603 | 120g | 0.1mg | 7694
| 83020114 | CPJ1003 | 200g | 0.1mg | 8807
| 83020115 | CPJ2003 | 400g | 0.001g | 6798
| 83020116 | CPJ812 | 810g | 0.01g | 5016
| 83020117 | CPJ2102 | 2100g | 0.01g | 6458
| 83020118 | CPJ3102 | 3100g | 0.01g | 7128
| 83020119 | CPJ4102 | 4100g | 0.01g | 7797
Valor 3000工业电子天平 | 80252290 | V31XH202ZH | 200g | 0.01g | 1833
| 80252294 | V31XH2ZH | 2kg | 0.1g | 1833
| 80252298 | V31X6ZH | 6kg | 1g | 1648
| 80252301 | V31XW3ZH | 3kg | 1g | 2060
| 80252302 | V31XW6ZH | 6kg | 2g | 1936
家庭用便携秤 | 72207289 | CL201T | 200g | 0.1g | 185
| 72214736 | CL501T | 500g | 0.1g | 185
| 72207290 | CL2000T | 2000g | 1g | 185
| 72207291 | CL5000T | 5000g | 1g | 185
| 72207286 | CS200 | 200g | 0.1g | 206
| 72207287 | CS2000 | 2000g | 1g | 206
| 72207288 | CS5000 | 5000g | 1g | 206
| 72207294 | PS121T | 120g | 0.1g | 175
| 72207295 | PS251T | 250g | 0.1g | 175
DV系列分析天平(内校) | 80104139 | DV215CD | 81g/210g | 0.01mg/0.1mg | 35646
| 80104136 | DV114C | 110g | 0.1mg | 28391
| 80104137 | DV214C | 210g | 0.1mg | 32470
| 80104138 | DV314C | 310g | 0.1mg | 38699
EX系列分析天平（进口） | 83021331 | EX124 | 120g | 0.1mg | 26223
| 83021332 | EX224 | 220g | 0.1mg | 26900
| 83021335 | EX324 | 320g | 0.1mg | 28473
EX系列精密天平（进口） | 83021341 | EX223 | 220g | 1mg | 23973
| 83021342 | EX423 | 420g | 1mg | 26223
| 83021348 | EX623 | 620g | 1mg | 29031
| 83021350 | EX1103 | 1100g | 1mg | 32528
| 83021356 | EX2202 | 2200g | 0.01g | 23524
| 83021357 | EX4202 | 4200g | 0.01g | 25098
| 83021360 | EX6202 | 6200g | 0.01g | 29031
| 83021361 | EX6201 | 6200g | 0.1g | 23973
| 83021362 | EX10202 | 10200g | 0.01g | 32528
| 83021365 | EX10201 | 10200g | 0.1g | 28473
NBL系列电子天平（外校） | 200176 | NBL314e | 310g | 0.1mg | 10750
| 200196 | NBL823e | 820g | 0.001g | 8700
| 200197 | NBL1023e | 1020g | 0.001g | 11700
| 200198 | NBL1623e | 1600g | 0.001g | 15600
| 200302 | NBL6202e | 6200g | 0.01g | 5300
NBL系列电子天平（内校） | 200191 | NBL314i | 310g | 0.1mg | 12650
| 200309 | NBL823i | 820g | 0.001g | 10000
| 200310 | NBL1023i | 1000g | 0.001g | 13000
| 200311 | NBL1623i | 1620g | 0.001g | 16900
| 200316 | NBL6202i | 6200g | 0.01g | 8700
NBL系列大量程电子天平 | 200305 | NBL12001e | 12kg | 0.1g | 7500
| 200177 | NBL16001e | 16kg | 0.1g | 8250
| 200306 | NBL22001e | 22kg | 0.1g | 9250
| 200307 | NBL32001e | 32kg | 0.1g | 11000
HCB系列便携式天平 | 200172 | HCB123 | 120g | 0.001g | 2100
| 200159 | HCB1002 | 1000g | 0.01g | 2100

## 水分测定仪
系列名称 | 货号 | 型号 | 量程 | 可读性 | 列表价
MB系列快速水分测定仪 | 80252471 | MB23 | 110g | 0.01g/0.1% | 5789
| 80252473 | MB25 | 110g | 0.005g/0.05% | 10094
| 30128007 | MB27 | 90g | 1mg/0.01% | 11000
| 11113002 | MB35 | 35g | 1mg/0.01% | 20351
| 11113001 | MB45 | 45g | 1mg/0.01% | 30702
PMB系列快速水分测定仪 | 200103 | PMB53 | 50g | 1mg / 0.01% | 13300
| 200150 | PMB202 | 200g | 0.01g / 0.05% | 8500
天平减震台 | 200110 | AVT |  |  | 6500

## 电化学仪器
电化学仪器--美国奥豪斯（仪器55折，电极、测试笔及配件6折、电导电极7折）
Item NO | 中文描述 in SAP | 注释 | List Price (RMB)
电化学仪器---pH计
30067630 | 实验室pH计STARTER 2100 /3C pro-B | 2100 Meter（不含电极）+独立支架 | 2020
30067631 | 实验室pH计STARTER 2100 /3C pro | 2100 Meter + ST210 + 缓冲粉剂+独立支架 | 2142
30067632 | 实验室pH计STARTER 2100 /3C pro-F | 2100 Meter + ST210 + STTEMP30 + 缓冲粉剂+独立支架 | 2326
30019775 | 实验室pH计STARTER 3100 /B | 仅3100仪表（含独立支架） | 2652
30019776 | 实验室pH计STARTER 3100 /F | 3100仪表+ST310+保护罩+pH缓冲粉剂 | 3162
83032227 | 便携式pH计STARTER 300 /B | STARTER 300便携式pH计主机,不含缓冲粉剂，不含电极 | 2109
83033983 | 便携式pH计STARTER 300 | STARTER 300便携式pH计主机,含缓冲粉剂，含ST320电极 | 2558
30129893 | 便携式pH计STARTER 5000/B ZH | STARTER 5000便携式pH计主机(不含电极)+独立支架 | 6380 | 新添加
30129894 | 便携式pH计STARTER 5000 | STARTER 5000便携式pH计主机+独立支架+仪表保护罩及9VDC电源+ST350三合一玻璃电极+缓冲粉剂 | 6980
电化学仪器---电导率仪
30046376 | 实验室电导率仪STARTER 3100C /B | 仅3100C仪表（含独立支架） 电导标准液2瓶(12.88ms/cm、1413μs/cm各25ml) | 2734
30046377 | 实验室电导率仪STARTER 3100C /F | 3100C仪表+STCON3+保护罩 电导标准液2瓶(12.88ms/cm、1413μs/cm各25ml) | 3754
83032721 | 便携式电导率仪STARTER 300C | STARTER 300C 便携式电导率仪主机+STCON3四环电导电极 +电导标准液2瓶(12.88ms/cm、1413μs/cm各25ml) | 2938
83032228 | 便携式电导率仪300C /B | STARTER 300C 便携式电导率仪主机 +电导标准液2瓶(12.88ms/cm、1413μs/cm各25ml) | 2160
电化学仪器---溶解氧测定仪
83034012 | 便携式溶解氧测定仪STARTER 300D | STARTER 300D 便携式溶氧仪主机+STDO11溶氧电极+STTEMP30温度电极 | 4774
83034013 | 便携式溶解氧测定仪STARTER 300D/B | STARTER 300D 便携式溶氧仪主机 | 2652
30271217 | 便携式溶氧仪 ST400D/B | STARTER 400D 便携式溶氧仪主机 | 2600 | 新添加
30219119 | 便携式溶氧仪 ST400D | STARTER 400D 便携式溶氧仪 | 9600
30219118 | 便携式溶氧仪 ST400D/G | STARTER 400D 便携式溶氧仪+便携包 | 9900
电化学仪器选配件
80252530 | pH电极ST210 | pH电极 ST210, 二合一塑壳可充液，适用常规澄清液 | 133
80252529 | pH电极ST310 | pH电极 ST310, 三合一塑壳可充液，适用常规澄清液 | 439
83033017 | pH电极ST230 | pH电极 ST230, 二合一玻璃可充液，适用浑浊液等 | 337
30129355 | pH电极ST350 | pH电极ST350，三合一玻璃电极，带温度，适用常规样品 | 660 | 新添加
30129358 | pH电极ST260 | pH电极ST260，二合一玻璃电极，用于测试可能和银离子发生反应的样品，如Tri-buffer溶液。 | 530 | 新添加
30240975 | pH电极 ST270 |  | 2200 | 新添加
83032959 | 温度电极STTEMP30 | 温度电极 STTEMP30，热敏电阻为NTC 30 kΩ，Cinch接口 | 235
83032960 | pH电极STPURE | pH电极 STPURE, 二合一玻璃可充液，适用自来水，蒸馏水等 | 337
83032961 | pH电极ST320 | pH电极 ST320, 三合一塑壳凝胶免充液， 适用常规澄清液 | 418
83033015 | 电导电极STCON3 | 四环电导电极，70us/cm--200ms/cm精度可达0.5% 1.0-70us/cm精度为3%-1%，1.00us/cm以下精度较差 | 898
30080694 | 纯水电导电极STCON7 | 纯水电极，量程0.02μs/cm--200μs/cm精度0.5% | 2199
30087377 | 氟离子电极STISE22 | 氟离子电极、二合一复合电极 | 1822
30087422 | 氯离子电极STISE21 | 氯离子电极、二合一复合电极 | 1821
30087557 | 铵离子电极STISE27 | 铵离子电极、二合一复合电极 | 1827
30087567 | pH electrode STMICRO5 ZH | 微量样品pH电极，直径5mm，8CM长 | 890
30087570 | pH electrode STMICRO8 ZH | 微量样品pH电极，直径8mm，15CM长 | 890
30038552 | STORP2 | ORP电极STORP2 玻璃杆铂圈可充液 适用样品范围广 | 920
30038554 | STORP1 | ORP电极STOPR1 塑料杆铂片凝胶免充液 适用一般样品 | 290
30031638 | STDO11 | STDO11溶氧电极 | 2200
30129471 | STSURF |  | 430 | 新添加
30219171 | 溶氧电极 STD021 |  | 7200 | 新添加
30058734 | 选件_使用保护罩STARTER | STARTER透明使用保护罩 | 80
30058733 | 选件_电极支架 独立 | Starter台式表独立电极支架 | 380
30059251 | 参比电极STREF1 | Ag/AgCl 参比电极 | 490
30059252 | 参比电极STREF2 | 甘汞参比电极 | 690
30064800 | pH 电极保护瓶(10 in bag) | pH电极头保护瓶一包10个 | 100
30059257 | DO零氧试剂 | 溶解氧校准零氧试剂 | 50
30059256 | pH电极保护液 | pH电极头保护液125ml瓶装 | 80
30059255 | pH电极参比液 | pH电极可充外参比液，约30ml瓶装 | 80
80252531 | 缓冲液粉剂套件 | 缓冲液粉剂套件(4.00;6.86;9.18) ，各3小袋，每袋可配250ml溶液 | 30
30100424 | 缓冲液PH1.68 瓶装250ml | 缓冲液PH1.68 瓶装250ml | 150
30100425 | 缓冲液PH4.01瓶装250ml | 缓冲液PH4.01瓶装250ml | 150
30100426 | 缓冲液PH6.86瓶装250ml | 缓冲液PH6.86瓶装250ml | 150
30100427 | 缓冲液PH7.00瓶装250ml | 缓冲液PH7.00瓶装250ml | 150
30100428 | 缓冲液PH9.18瓶装250ml | 缓冲液PH9.18瓶装250ml | 150
30100429 | 缓冲液PH10.01瓶装250ml | 缓冲液PH10.01瓶装250ml | 150 | 新产品
30100440 | 缓冲液PH12.45瓶装250ml | 缓冲液PH12.45瓶装250ml | 150
30100441 | 标准液电导 10us/cm 瓶装250ml | 标准液电导 10us/cm 瓶装250ml | 180
30100442 | 标准液电导 84us/cm 瓶装250ml | 标准液电导 84us/cm 瓶装250ml | 180
30100442 | 标准液电导 1413us/cm 瓶装250ml | 标准液电导1413us/cm 瓶装250ml | 180
30100442 | 标准液电导 12.88ms/cm 瓶装250ml | 标准液电导12.88us/cm 瓶装250ml | 180
30042005 | 缓冲液pH4.00, 瓶装500ml | 缓冲液pH4.00, 瓶装500ml | 190
30042006 | 缓冲液pH6.86, 瓶装500ml | 缓冲液pH6.86, 瓶装500ml | 190
30042007 | 缓冲液pH9.18, 瓶装500ml | 缓冲液pH9.18, 瓶装 500ml | 190
30042008 | 标准电导液84us/cm, 瓶装500ml | 标准电导液84us/cm, 瓶装500ml | 490
30042009 | 标准电导液1413us/cm, 瓶装500ml | 标准电导液1413us/cm, 瓶装500ml | 490
30042010 | 标准电导液12.88ms/cm, 瓶装500ml | 标准电导液12.88ms/cm, 瓶装500ml | 490
83032962 | 密封套件 | 便携包IP54密封套件 | 90
83032963 | 便携表腕带 | 便携表腕带 | 40
30031635 | 便携包 | 便携包用便携工作包 | 320
电化学仪器---Pen meter测试笔
30073970 | 测试笔pH ST10 | Pen Meter ST10；量程：0-14PH，分辨率：0.1PH，精度：0.1pH | 398
30073971 | 测试笔pH ST20 | Pen Meter ST20；量程：0-14PH，分辨率：0.01PH，精度：0.05pH，自动温补0.0-99.0 °C，温显，自动温补 | 598
30073972 | 测试笔电导 ST10C-A | Pen Meter ST10C-A；量程：0.0-199.9 μS/cm，分辨率：0.1μS/cm，精度：±2.5% FS，自动温补 | 498
30073973 | 测试笔电导 ST10C-B | Pen Meter ST10C-B；量程：0-1999 μS/cm，分辨率：1μS/cm，精度：±2.5% FS，自动温补 | 498
30073974 | 测试笔电导 ST10C-C | Pen Meter ST10C-C；量程：0.00-19.99 ms/cm，分辨率：10μS/cm，精度：±2.5% FS，自动温补 | 498
30073975 | 测试笔电导 ST20C-A | Pen Meter ST20C-A；量程：0.0-199.9 μS/cm，分辨率：0.1μS/cm，精度：±1.5% FS，自动温补，温显 | 698
30073976 | 测试笔电导 ST20C-B | Pen Meter ST20C-B；量程：0-1999 μS/cm，分辨率：1μS/cm，精度：±1.5% FS，自动温补，温显 | 698
30073977 | 测试笔电导 ST20C-C | Pen Meter ST20C-C；量程：0.00-19.99 ms/cm，分辨率：10μS/cm，精度：±1.5% FS，自动温补，温显 | 698
30073978 | 测试笔TDS ST10T-A | Pen Meter ST10T-A；量程：0.0-100.0 mg/L，分辨率：0.1 mg/L，精度：±2.5% FS，自动温补 | 498
30073979 | 测试笔TDS ST10T-B | Pen Meter ST10T-B；量程：0-1000 mg/L，分辨率：1 mg/L，精度：±2.5% FS，自动温补 | 498
30073980 | 测试笔TDS ST20T-A | Pen Meter ST20T-A；量程：0.0-100.0 mg/L，分辨率：0.1 mg/L，精度：±1.5% FS，自动温补，温显 | 698
30073981 | 测试笔TDS ST20T-B | Pen Meter ST20T-B；量程：0-1000 mg/L，分辨率：1 mg/L，精度：±1.5% FS，自动温补，温显 | 698
30073982 | 测试笔盐度 Salinity ST10S | Pen Meter ST10S；量程：0.0-10.0 ppt，分辨率：0.1 ppt，精度：±2.5% FS，自动温补（ppt=‰,g/kg,g/L) | 498
30073983 | 测试笔盐度 Salinity ST20S | Pen Meter ST20S；量程：0.0-80.0 ppt，分辨率：0.1 ppt，精度：±1.5% FS，自动温补，温显（ppt=‰,g/kg,g/L) | 698
30073984 | 测试笔ORP ST10R | Pen Meter ST10R；量程：-1000mV-1000mV 分辨率：1mV，精度：2mV | 698
30073985 | 测试笔ORP ST20R | Pen Meter ST20R；量程：-1000mV-1000mV，分辨率：1mV，精度：2mV，0.0-99.0 °C，温显 | 980
30073986 | 测试笔 ST20D | 溶氧测试笔 | 2600 | 新添加
电化学仪器---电极头
30087992 | 电极头 pH10 ST |  | 130 | 新添加
30087993 | 电极头 pH20 ST |  | 230
30087994 | 电极头 CT10A ST |  | 190
30087995 | 电极头 CT10B ST |  | 190
30087996 | 电极头 CS10C ST |  | 190
30087997 | 电极头 CT20A ST |  | 260
30087998 | 电极头 CT20B ST |  | 260
30087999 | 电极头 CS20C ST |  | 260
30088020 | 电极头 R10 ST |  | 390
30088021 | 电极头 R20 ST |  | 590
30253566 | 溶氧电极帽 STD021 |  | 2500
30222083 | ST20D 可更换电极头 |  | 1300
30222084 | ST20D 膜套溶液组件 |  | 800

## 移液器
移液器--美国奥豪斯（移液器55折，吸头6折）
Item NO | 中文描述 in SAP | 注释 | 列表价(RMB)
Pipettor 移液器 AO系列
30079250 | 移液器AO-2 | 0.2-2μl 0.7% top range | 1390 | 新款，推荐
30079251 | 移液器AO-10 | 1-10μl 0.4% top range | 1390
30079252 | 移液器AO-20 | 2-20μl 0.3% top range | 1390
30079253 | 移液器AO-100 | 10-100μl 0.15% top range | 1390
30079254 | 移液器AO-200 | 20-200μl 0.15% top range | 1390
30079255 | 移液器AO-1000 | 100-1000μl 0.15% top range | 1390
30079256 | 移液器AO-5000 | 500-5000μl 0.16% top range | 1890
30079257 | 移液器AO-10ML | 1ML-10ML 0.16% top range | 1890
Pipettor 移液器 AH系列
83034059 | 移液器AH-2 for China | 0.1-2μl 0.7% top range | 1320 | 老款
83034060 | 移液器AH-10 for China | 1-10μl 0.4% top range | 1320
83034061 | 移液器AH-20 for China | 2-20μl 0.3% top range | 1220
83034062 | 移液器AH-50 for China | 5-50μl 0.5% top range | 1220
83034210 | 移液器AH-100 for China | 10-100μl 0.15% top range | 1220
83034063 | 移液器AH-200 for China | 20-200μl 0.15% top range | 1220
83034064 | 移液器AH-1000 for China | 100-1000μl 0.15% top range | 1220
83034065 | 移液器AH-5000 for China | 500-5000μl 0.16% top range | 1320
Tips 移液器吸头（背景色黄色部分为灭菌包装） |  |  |  | 包装/箱 | 单价/盒、袋
30034927 | 吸头 Tip PCB-10 | 0.5-10ul吸头，无色，带刻度，袋装。1000支/包，10包/箱 (适用AO-2¦AO-10)(适用于10微升以下的移液器) | 1010 | 10000pcs/box | 101 | 袋装，推荐，有库存
30106060 | 吸头 Tip PCB-10M | 0.1-10 ul吸头，无色，带刻度，袋装。1000支/包，10包/箱 | 1010 | 10000pcs/box | 101
30034928 | 吸头 Tip PCB-200 | 1-200ul吸头，黄色，带刻度，袋装。1000支/包，10包/箱 (适用AO-20¦AO-50¦AO-100¦AO-200)(适用于20微升-200微升的移液器) | 1010 | 10000pcs/box | 101
30034929 | 吸头 Tip PCB-1000 | 100-1000ul吸头，蓝色，带刻度，袋装。1000支/包，10包/箱 (适用AO-1000)(适用于1000微升的移液器) | 1220 | 10000pcs/box | 122
30101520 | 吸头 Tip PCB-5000 | 500-5000ul吸头，蓝色，带刻度，袋装。250支/包，4包/箱 (适用AO-5000)(适用于5000微升的移液器) | 890 | 4000pcs/box | 222.5
30101521 | 吸头 Tip PCB-10ML | 10ML吸头，蓝色，带刻度，袋装。50支/包，4包/箱 (适用AO-10ML)(适用于10毫升的移液器) | 590 | 200pcs/box | 147.5
30034930 | 吸头 Tip PCR-10 | 0.5-10ul吸头，无色，带刻度，盒装。96支/盒，10盒/组，5组/箱 (适用AO-2¦AO-10)(适用于10微升以下的移液器) | 1220 | 4800pcs/box | 24.4 | 盒装，推荐，有库存
30106061 | 吸头 Tip PCR-10M | 0.1-10 ul吸头，无色，带刻度，盒装96支/盒，10盒/组，5组/箱 | 1220 | 4800pcs/box | 24
30034931 | 吸头 Tip PCR-200 | 1-200ul吸头，黄色，带刻度，盒装。96支/盒，10盒/组，5组/箱 (适用AO-20¦AH-50¦AO-100¦AO-200)(适用于20微升-200微升的移液器) | 1220 | 4800pcs/box | 24.4
30034932 | 吸头 Tip PCR-1000 | 100-1000ul吸头，蓝色，带刻度，盒装。96支/盒，10盒/组，5组/箱 (适用AO-1000)(适用于1000微升的移液器) | 1730 | 4800pcs/box | 34.6
30034939 | 吸头 Tip PCS-10 | 0.5-10ul吸头，无色，带刻度，叠装。96支/层，5层/盒，12盒/箱 (适用AH-2¦AH-10)(适用于10微升以下的移液器) | 1220 | 5760pcs/box | 101.6667 | 盒装，带刻度
30106063 | 吸头 Tip PCS-10M | 0.1-10ul吸头，无色，带刻度，叠装。96支/层，5层/盒，12盒/箱 | 1220 | 5760pcs/box | 102
30034940 | 吸头 Tip PCS-200 | 1-200ul吸头，黄色，带刻度，叠装。96支/层，5层/盒，12盒/箱 (适用AH-20¦AH-50¦AH-100¦AH-200)(适用于20微升-200微升的移液器) | 1220 | 5760pcs/box | 101.6667
30034941 | 吸头 Tip PCS-1000 | 100-1000ul吸头，蓝色，带刻度，叠装。96支/层，5层/盒，12盒/箱 (适用AH-1000)(适用于1000微升的移液器) | 1520 | 5760pcs/box | 126.6667
30034933 | 吸头 Tip PCR-10S | 0.5-10ul吸头，无色，带刻度，盒装灭菌。96支/盒，10盒/组，5组/箱 (适用AH-2¦AH-10)(适用于10微升以下的移液器) | 1320 | 4800pcs/box | 26.4 | 盒装，带刻度，灭菌包装
30106062 | 吸头 Tip PCR-10MS | 0.1-10 ul吸头，无色，带刻度，盒装灭菌。96支/盒，10盒/组，5组/箱 | 1320 | 4800pcs/box
30034934 | 吸头 Tip PCR-200S | 1-200ul吸头，黄色，带刻度，盒装灭菌。96支/盒，10盒/组，5组/箱 (适用AH-20¦AH-50¦AH-100¦AH-200)(适用于20微升-200微升的移液器) | 1320 | 4800pcs/box | 26.4
30034935 | 吸头 Tip PCR-1000S | 100-1000ul吸头，蓝色，带刻度，盒装灭菌。96支/盒，10盒/组，5组/箱 (适用AH-1000)(适用于1000微升的移液器) | 1830 | 4800pcs/box | 36.6
30034936 | 吸头 Tip PCR-10F | 0.5-10ul滤芯吸头，无色，盒装灭菌。96支/盒，10盒/组，5组/箱 (适用AH-10)(仅适用于10微升的移液器) | 2450 | 4800pcs/box | 49 | 盒装，滤芯吸头，灭菌包装
30106056 | 吸头 Tip PCR-10MF | 0.1-10ul滤芯吸头，无色，盒装灭菌。96支/盒，10盒/组，5组/箱 | 2450 | 4800pcs/box | 49
30034937 | 吸头 Tip PCR-200F | 1-200ul滤芯吸头，无色，盒装灭菌。96支/盒，10盒/组，5组/箱 (适用AH-200)(仅适用于20微升-200微升的移液器) | 2450 | 4800pcs/box | 49
30034938 | 吸头 Tip PCR-1000F | 100-1000ul滤芯吸头，无色，盒装灭菌。96支/盒，10盒/组，5组/箱 (适用AH-1000)(适用于1000微升的移液器) | 2860 | 4800pcs/box | 57.2
30034942 | 吸头盒 Tip BOX-10 | 10ul吸头盒，10个/盒，5盒/箱 | 490 | 50pcs/box | 9.8 | 吸头盒
30034943 | 吸头盒 Tip BOX-200 | 200ul吸头盒，10个/盒，5盒/箱 | 490 | 50pcs/box | 9.8
30034944 | 吸头盒 Tip BOX-1000 | 1000ul吸头盒，10个/盒，5盒/箱 | 660 | 50pcs/box | 13.2

## 离心机
货号 | 系列名称 | 型号 | 列表价 | 折扣
30129567 | 微型离心机 | 微型迷你离心机，FC5306 | 1880 | 55折
30129559 |  | 转子，1.5/2ml×8，FC5306 | 160 | 6折
30129560 |  | 转子，0.2ml PCR8×4，FC5306 | 160
30130866 | 台式离心机 | FC5515 | 27200 | 询价报备
30130868 |  | FC5515R | 52400
30130875 |  | FC5706 | 17600
30130870 | 离心机转子 | 24×1.5/2.0ml | 6200
30130871 |  | 24×1.5/2.0ml Sealable | 8000
30130872 |  | 30×1.5/2.0ml Sealable | 11000
30130873 |  | 12×5ml Sealable | 12200
30130874 |  | 4×8-Place PCR Stripes | 14300
30130879 |  | 44×1.5/2.0ml | 8800
30130881 |  | Hematocrit,24×capillaries | 5500
30130880 |  | Swing Out,6×5ml RB | 5600
30130877 |  | 12×15ml RB | 4800
30130878 |  | 6×50ml RB | 8300
30130884 | 适配器（离心机附件） | D6mm,0.2/0.4ml Tubes×6 | 750
30130885 |  | D8mm,0.5ml Tubes×6 | 750
30130886 |  | D11mm,1.5/2.0ml Tubes×6 | 1300
30130887 |  | D12.6mm,1.0ml Cryo×6 | 2000
30130888 |  | D12.6mm,1.8ml Cryo×6 | 2000
30130889 |  | D13.5mm,7ml Tubes×2 | 850
30130890 |  | D13.5mm,5ml Tubes×2 | 800
30130891 |  | D26mm, 30ml Tubes x2 | 1580 |  | 新添加
30130892 |  | D18mm, 16ml Tubes x2 | 1580
30130893 |  | D17mm, 15ml Tubes x2 | 1580
30130894 |  | D17mm, 15ml RB Tubes x2 | 1150
30130895 |  | 吊篮 Buckets, For 30130880 x2 | 750

## 电子台秤
电子台秤--奥豪斯工业产品（6折）
产品名称 | 货号 | 型号 | 台面尺寸 | 量程/精度 | 价格（元） | 产品特点
CKW检重台秤 | 80500662 | CKW3R55ZH | 254×254 | 3kg/.001kg | 5789 | 全不锈钢结构； 不锈钢传感器； 专业检重设备。
| 80500663 | CKW6R55ZH | 254×254 | 6kg/0.002kg | 5789
| 80500664 | CKW15L55ZH | 305×305 | 15kg/0.005kg | 6015
| 80500665 | CKW30L55ZH | 305×305 | 30kg/0.01kg | 6118
Defender 5000台秤 | 80501621 | D51P15HR1ZH | 305×355 | 15kg/0.005kg | 3255 | ABS塑料外壳仪表； 不锈钢秤盘； 碳钢秤体； 准确度等级3级； 包括功能： 静态称重、检重称重、计件称重(自动更新)、百分比称重、动态称重和显示保持等功能
| 80501622 | D51P30HR1ZH | 305×355 | 30kg/0.01kg | 3255
| 80501623 | D51P60HR1ZH | 305×355 | 60kg/0.02kg | 3255
| 80501624 | D51P60HL2ZH | 400×500 | 60kg/0.02kg | 4130
| 80501626 | D51P150HX2ZH | 420×550 | 150kg/0.05kg | 4594
| 80501627 | D51P300HX2ZH | 420×550 | 300kg/0.1kg | 4594
| 80501628 | D51P15QR1ZH | 305×305 | 15kg/0.005kg | 3255
| 80501629 | D51P30QR1ZH | 305×305 | 30kg/0.01kg | 3255
| 80501630 | D51P60QL2ZH | 457×457 | 60kg/0.02kg | 4264
| 80501631 | D51P150QL2ZH | 457×457 | 150kg/0.05kg | 4264
| 80501632 | D51P300QX2ZH | 610×610 | 300kg/0.1kg | 7210
Defender 5000防水台秤 | 80501366 | D51XW15WR3ZH | 305×305 | 15kg/0.005kg | 6232 | 全不锈钢结构；IP66防水防尘； 准确度等级3级
| 80501634 | D51XW30WR3ZH | 305×305 | 30kg/0.01kg | 6232
| 80501635 | D51XW60WL4ZH | 457×457 | 60kg/0.02kh | 8518
| 80501636 | D51XW150WL4ZH | 457×457 | 150kg/0.05kg | 8518
| 80501637 | D51XW300WX4ZH | 610×610 | 300kg/0.1kg | 13112
Defender 3000台秤 | 80252266 | D31P30BRZH | 305×355 | 30kg/0.01kg | 2060 | ABS塑料外壳仪表； 不锈钢秤盘； 碳钢秤体； 包括功能： 基础称量 计件称量
| 80252267 | D31P60BRZH | 305×355 | 60kg/0.02kg | 2060
| 80252268 | D31P60BLZH | 420×550 | 60kg/0.02kg | 2493
| 80252269 | D31P150BLZH | 420×550 | 150kg/0.05kg | 2493
| 80252270 | D31P150BXZH | 500×650 | 150kg/0.05kg | 3687
| 80252271 | D31P300BXZH | 500×650 | 300kg/0.1kg | 3687
| 30235970 | D32PE30BRZH | 305×355 | 30kg/0.01kg | 2060 |  | 新添加
| 30235971 | D32PE60BRZH | 305×355 | 60kg/0.02kg | 2060
| 30235972 | D32PE60BLZH | 420×550 | 60kg/0.02kg | 2493
| 30235973 | D32PE150BLZH | 420×550 | 150kg/0.05kg | 2493
| 30235974 | D32PE150BXZH | 500×650 | 150kg/0.05kg | 3687
| 30235975 | D32PE300BXZH | 500×650 | 300kg/0.1kg | 3687
| 30235976 | D32PE300BVZH | 600×800 | 300kg/0.1kg | 5980
| 30235977 | D32PE600BVZH | 600×800 | 600kg/0.2kg | 6880
Defender 3000防水台秤 | 80302707 | D32XWE30VRZH | 305×355 | 30kg/0.02kg | 6561 | 全不锈钢结构； 包括功能： 基础称量 计件称量
| 80302708 | D32XWE60VRZH | 305×355 | 60kg/0.02kg | 6561
| 30078351 | D32XW30VRZH | 305×355 | 30kg/0.02kg | 6561
| 30078352 | D32XW60VRZH | 305×355 | 60kg/0.02kg | 6561
| 83032709 | D32XWE60VLZH | 420×550 | 60kg/0.02kg | 8518
| 83032710 | D32XWE150VLZH | 420×550 | 150kg/0.05kg | 8848
| 30078353 | D32XW60VRZH | 420×550 | 60kg/0.02kg | 8518
| 30078354 | D32XW150VLZH | 420×550 | 150kg/0.05kg | 8848
| 83032711 | D32XWE150VXZH | 500×650 | 150kg/0.05kg | 11031
| 83032712 | D32XWE300VXZH | 500×650 | 300kg/0.1kg | 11031
| 30078355 | D32XW150VXZH | 500×650 | 150kg/0.05kg | 11031
| 30078356 | D32XW300VXZH | 500×650 | 300kg/0.1kg | 11031
Defender 2000台秤 | 30083779 | D23PE30ERZH | 300×350 | 30kg/0.01kg | 1504 | ABS塑料外壳仪表； 不锈钢秤盘； 碳钢秤体； 包括功能： 基础称量 计件称量
| 30083780 | D23PE60ERZH | 300×350 | 60kg/0.02kg | 1504
| 30083781 | D23PE60ELZH | 400×500 | 60kg/0.02kg | 1617
| 30083782 | D23PE150ELZH | 400×500 | 150kg/0.05kg | 1617
| 30083783 | D23PE150EXZH | 500×600 | 150kg/0.05kg | 2390
| 30083784 | D23PE300EXZH | 500×600 | 300kg/0.1kg | 2390
| 30235921 | D24PE30FRZH | 300×350 | 30kg/0.01kg | 1504 |  | 新添加
| 30235926 | D24PE60FRZH | 300×350 | 60kg/0.02kg | 1504
| 30235931 | D24PE60FLZH | 400×500 | 60kg/0.02kg | 1617
| 30235936 | D24PE150FLZH | 400×500 | 150kg/0.05kg | 1617
| 30235941 | D24PE150FXZH | 500×600 | 150kg/0.05kg | 2390
| 30235946 | D24PE300FXZH | 500×600 | 300kg/0.1kg | 2390
| 30235951 | D24PE300FVZH | 600×800 | 300kg/0.1kg | 4398
| 30235956 | D24PE600FVZH | 600×800 | 600kg/0.2kg | 4960

## 平台秤
平台秤、引坡--美国奥豪斯（6折）
产品名称 | 货号 | 型号 | 台面尺寸 | 量程/精度 | 列表价（元） | 产品特点
Defender3000平台秤 | 30043221 | DF32M1500BSZH | 800×800 | 1500kg/0.5kg | 6571 | ABS塑料外壳仪表； 高强度秤体结构； 防护等级IP67的合金钢传感器。
| 30043222 | DF32M1500BRZH | 1000×1000 | 1500kg/0.5kg | 7684
| 30043223 | DF32M1500BRLZH | 1000×1200 | 1500kg/0.5kg | 8302
| 30043224 | DF32M1500BLZH | 1200×1200 | 1500kg/0.5kg | 8889
| 30043225 | DF32M3000BLZH | 1200×1200 | 3000kg/1kg | 9126
| 30043226 | DF32M1500BLXZH | 1200×1500 | 3000kg/1kg | 9641
| 30043227 | DF32M3000BLXZH | 1200×1500 | 3000kg/1kg | 9744
| 30043228 | DF32M1500BXZH | 1500×1500 | 3000kg/1kg | 10537
| 30043229 | DF32M3000BXZH | 1500×1500 | 3000kg/1kg | 10640
| 30043230 | DF32M5000BXZH | 1500×1500 | 5000kg/1kg | 11258
| 30043231 | DF32M3000BXVZH | 1500×2000 | 3000kg/1kg | 12906
| 30043232 | DF32M5000BXVZH | 1500×2000 | 5000kg/1kg | 13936
| 30043233 | DF32M3000BVZH | 2000×2000 | 3000kg/1kg | 14204
| 30043234 | DF32M5000BVZH | 2000×2000 | 5000kg/1kg | 15646
Defender3000平台秤 引坡 | 80252722 | 引坡800 DF-B CS |  |  | 989
| 80252723 | 引坡1000 DF-B CS |  |  | 1195
| 80252724 | 引坡1200 DF-B CS |  |  | 1421
| 80252725 | 引坡1500 DF-B CS |  |  | 1648
| 80252726 | 引坡2000 DF-B CS |  |  | 1751
Defender5000带框平台秤 | 80501643 | DF51P1500HSZH | 800×800 | 1500kg/0.5kg | 10496 | 碳钢喷塑边框，可埋入地下称重； 准确度等级3级； 防护等级IP67的合金钢传感器； ***P：表示配备ABS塑料外壳仪表； ***XW：表示配备304不锈钢外壳仪表。
| 80501644 | DF51P1500HSRZH | 800×1000 | 1500kg/0.5kg | 10702
| 80501645 | DF51P1500HRZH | 1000×1000 | 1500kg/0.5kg | 10825
| 80501646 | DF51P3000HRZH | 1000×1000 | 3000kg/1kg | 11155
| 80501647 | DF51P1500HRLZH | 1000×1200 | 1500kg/0.5kg | 11258
| 80501648 | DF51P3000HRLZH | 1000×1200 | 3000kg/1kg | 11474
| 80501649 | DF51P1500HLZH | 1200×1200 | 1500kg/0.5kg | 11794
| 80501650 | DF51P3000HLZH | 1200×1200 | 3000kg/1kg | 12020
| 80501651 | DF51P1500HLXZH | 1200×1500 | 1500kg/0.5kg | 12576
| 80501652 | DF51P3000HLXZH | 1200×1500 | 3000kg/1kg | 12679
| 80501653 | DF51P1500SXZH | 1500×1500 | 1500kg/0.5kg | 13668
| 80501654 | DF51P3000HXZH | 1500×1500 | 3000kg/1kg | 13874
| 80501655 | DF51P5000HXZH | 1500×1500 | 5000kg/2kg | 14430
| 80501656 | DF51P3000HXVZH | 1500×2000 | 3000kg/1kg | 15852
| 80501657 | DF51P5000HXVZH | 1500×2000 | 5000kg/2kg | 15852
| 80501658 | DF51P3000HVZH | 2000×2000 | 3000kg/1kg | 17263
| 80501659 | DF51P5000HVZH | 2000×2000 | 5000kg/2kg | 17263
| 80501660 | DF51XW1500HSZH | 800×800 | 1500kg/0.5kg | 11794
| 80501661 | DF51XW1500HSRZH | 800×1000 | 1500kg/0.5kg | 12247
| 80501662 | DF51XW1500HRZH | 1000×1000 | 1500kg/0.5kg | 12576
| 80501663 | DF51XW3000HRZH | 1000×1000 | 3000kg/1kg | 12679
| 80501664 | DF51XW1500HRLZH | 1000×1200 | 1500kg/0.5kg | 12782
| 80501665 | DF51XW3000HRLZH | 1000×1200 | 3000kg/1kg | 12885
| 80501666 | DF51XW1500HLZH | 1200×1200 | 1500kg/0.5kg | 13112
| 80501667 | DF51XW3000HLZH | 1200×1200 | 3000kg/1kg | 13339
| 80501668 | DF51XW1500HLXZH | 1200×1500 | 1500kg/0.5kg | 13771
| 80501669 | DF51XW3000HLXZH | 1200×1500 | 3000kg/1kg | 13987
| 80501670 | DF51XW1500SXZH | 1500×1500 | 1500kg/0.5kg | 15079
| 80501671 | DF51XW3000HXZH | 1500×1500 | 3000kg/1kg | 15296
| 80501672 | DF51XW5000HXZH | 1500×1500 | 5000kg/2kg | 15625
| 80501673 | DF51XW3000HXVZH | 1500×2000 | 3000kg/1kg | 17047
| 80501674 | DF51XW5000HXVZH | 1500×2000 | 5000kg/2kg | 17263
| 80501675 | DF51XW3000HVZH | 2000×2000 | 3000kg/1kg | 18798
| 80501676 | DF51XW5000HVZH | 2000×2000 | 5000kg/2kg | 19127
Defender5000平台秤 引坡 | 80501677 | 引坡800 DF-H CS | 630×800 |  | 968
| 80501678 | 引坡1000 DF-H CS | 630×1000 |  | 1112
| 80501679 | 引坡1200 DF-H CS | 630×1200 |  | 1370
| 80501680 | 引坡1500 DF-H CS | 630×1500 |  | 1576
| 80501681 | 引坡2000 DF-H CS | 630×2000 |  | 1854
T31仪表 | 80252600 | T31PZH | ABS塑料外壳 |  | 845
T32仪表 | 83032618 | T32XWEZH | 不锈钢外壳 |  | 2390
| 30076224 | T32MZH | ABS塑料前盖 |  | 742
| 30076225 | T32MEZH | ABS塑料前盖 |  | 742
| 83032702 | T32XWZH | 不锈钢外壳 |  | 2390
T51仪表 | 80501619 | T51PCN | ABS塑料外壳 |  | 2163
| 80501620 | T51XWCN | 不锈钢外壳 |  | 3255
CKW仪表 | 80500661 | CKW55CN | 不锈钢外壳 |  | 3605

## 计重计数秤
计重秤、计数秤--美国奥豪斯（6折）
产品名称 | 货号 | 型号 | 价格（元）
R2000计重秤 | 30031762 | R21PE1502ZH | 1257
| 30031763 | R21PE3ZH | 1257
| 30031764 | R21PE6ZH | 1257
| 30031765 | R21PE15ZH | 1257
| 30031766 | R21PE30ZH | 1257
R2000计数秤 | 30031802 | RC21P1502ZH | 1318
| 30031803 | RC21P3ZH | 1318
| 30031804 | RC21P6ZH | 1318
| 30031805 | RC21P15ZH | 1318
| 30031806 | RC21P30ZH | 1318
RC2000 低精度计数秤 | 30077812 | RC21PL1502ZH | 1100 | 新添加
| 30077813 | RC21PL3ZH | 1100
| 30077814 | RC21PL6ZH | 1100
| 30077815 | RC21PL15ZH | 1100
| 30077816 | RC21PL30ZH | 1100
R7000高精度秤 | 30128617 | R71MHD3ZH | 17800 | 新添加
| 30128618 | R71MHD6ZH | 17800
| 30128619 | R71MHD15ZH | 21800
| 30129245 | R71MHD35ZH | 23800

## 防水秤
防水秤--美国奥豪斯(65折)
产品名称 | 货号 | 型号 | 价格（元）
Valor2000防水秤 | 30035574 | V22PWE1501TZH | 1154
| 30035575 | V22PWE3TZH | 1154
| 30035576 | V22PWE6TZH | 1154
| 30035577 | V22PWE15TZH | 1154
Valor2000 单面显示防水秤 | 30231147 | V22PWE1501ZH | 1100 | 新添加
| 30231148 | V22PWE3ZH | 1100
| 30231149 | V22PWE6ZH | 1100
| 30231150 | V22PWE15ZH | 1100

## 包裹秤
便携包裹秤--美国奥豪斯(65折)
便携包裹秤 | 30077780 | SD75ZH | 1200
| 30077141 | SD200ZH | 1300

## 奥豪斯产品配件
****列表价8折。
Item 货号 | Model 型号 | Description 产品描述 | 列表价
30045641 | SF40A高速微型打印机 | 可以和任何一款奥豪斯电子天平进行连接 | 2060
30090929 | T4多功能标签打印机 | 适用于任何一款 | 4923
80253384 | 固体密度组件 | 适用于Adventurer、先行者、Adventurer Pro、Explorer Pro系列天平 | 2266
80251397 | 第二显示器-AVD7 | 适用于Adventurer、Adventurer Pro系列天平 | 803
80251396 | 第二显示器-PAD7 | 适用于先行者系列天平 | 700
80251395 | 第二显示器-TAD7 | 适用于Scout Pro、Scout SE系列天平 | 700
83032107 | RS232接口（含电缆线） | 适用于Scout Pro、Scout SE、Navigator系列天平 | 309
83032108 | USB接口（含电缆线） | 适用于Scout Pro、Scout SE、Navigator系列天平 | 515
12106964 | 电缆线（9孔-9孔） | 适用于电子天平和其他外围设备之间的连接（仅限于RS232接口） | 52
80500525 | 电缆线（9针-9孔） | 适用于电子天平和其他外围设备之间的连接（仅限于RS232接口） | 52
83020487 | 样品铝盘（每盒50个） | 适用于水分测定仪的样品测定（常规样品） | 206
80850087 | 玻璃纤维盘（每盒200个） | 适用于水分测定仪的样品测定（液体样品） | 886
80850088 | 可重复使用样品盘（每盒3个） | 适用于水分测定仪的样品测定（常规样品） | 989
11113857 | 温度校准部件 | 适用于水分测定仪温度校正 | 3245
80251216 | 便携箱 | 适用于Valor 3000系列天平 | 309
80251147 | 大尺寸宽秤盘 | 适用于Valor 3000系列天平 | 309
80251148 | 玉米卷/炸薯条支架秤盘 | 适用于Valor 3000系列天平 | 309
80251149 | 冰激凌筒支架秤盘 | 适用于Valor 3000系列天平 | 309
83020381 | 清洁刷 | 适用于所有天平和水分测定仪 | 19
83032106 | 充电电池组件,NVL,NVT | 适用于Navigator系列天平 | 196 | 新添加
83032109 | 以太网通讯接口组件,NV,NVL,NVT | 适用于Navigator系列天平 | 505
83032221 | 防尘罩（NVT型号) | 适用于Navigator系列天平 | 93
83032222 | 防尘罩（NVL型号) | 适用于Navigator系列天平 | 93
83032223 | 防尘罩（NV型号) | 适用于Navigator系列天平 | 93
83032224 | 便携箱（NVT型号) | 适用于Navigator系列天平 | 402
83032225 | 便携箱（NVL型号) | 适用于Navigator系列天平 | 402
83032226 | 便携箱（NV型号) | 适用于Navigator系列天平 | 402
30130303 | ION-100A | Ionizer 100A | 2980